浄化槽設置届出書　届出提出書類チェック表　（新築以外・地下浸透）1/2

（申請者　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 提出書類（３部 作成） |  | 備 考 | 届出者 チェック欄 | 大町市 チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浄化槽設置届出書 （３部の内２部） | 氏名欄には必ずふりがなを記入すること |  |  |
| 2 | 副本（３部の内１部） |  |  |  |
| 3 | 維持管理委託届出書 |  |  |  |
| 4 | 設置場所周辺見取り図 | 周辺５００ｍの住宅地図等 |  |  |
| 5 | 建物建築図面 | 建物用途・流入・排水・面積が分かるもの |  |  |
| 6 | 設置浄化槽の配置系統図 | 排水桝→浄化槽→放流位置等 |  |  |
| 7 | 浄化槽の認定書類 （３種類） | 国土交通省発行大臣認定 |  |  |
|  |  | 地方整備局発行認定書 |  |  |
|  |  | 建築センター発行型式適合認定書 （別添仕様書及び図面を含む） |  |  |
| 8 | 技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類 | 501人槽以上の場合のみ |  |  |
| ここから下は1部ずつ（綴らずに提出してください） |  |  |  |  |
| 9 | 法定検査申込書 | 大町市のホームページからダウンロード できます |  |  |
| 10 | 法定検査料領収書（写） |  |  |  |
| 浄化槽設置に係る関係機関との協議について |  |  |  |  |
| 高瀬川右岸土地改良区が管理する水路に放流する場合 |  | 高瀬川右岸土地改良区と協議してください。 |  |  |
| 上記以外の河川・水路に放流する場合 |  | 市が管理する水路等については大町市建設課、県が管理する河川等は大町建設事務所と協議してください。 |  |  |
| 河川法の許可等が必要な場合 |  | 大町建設事務所と協議してください。 |  |  |
| 市道又は国・県道の占用等が必要な場合 |  | 市道は大町市建設課と協議してください。 国・県道は大町建設事務所と協議してください。 |  |  |

※ この表は綴らないでください。

※必ずこの表でチェックをして提出してください。

地下浸透事前協議書　届出提出書類チェック表　（新築・地下浸透）2/2

（申請者　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 提出書類（２部作成） |  | 備 考 | 届出者 チェック欄 | 大町市 チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書 | 表紙及び添付書類「別添」 |  |  |
| 2 | 地下浸透方式採用理由書 | 地下浸透処理にする理由 （河川等に放流できない理由） |  |  |
| 3 | 地下浸透方式に伴う証明 | 周辺30m以内に地下水利用施設がないことが分かる資料 |  |  |
| 4 | 地形図面 | 地下浸透装置設置場所の明示 |  |  |
| 5 | 浸透試験結果表 |  |  |  |
| 6 | 土質柱状図 | 試掘2.5ｍの土質状況を示したもの |  |  |
| 7 | 設計系統図面 | 建物→浄化槽→地下浸透装置の系統を示すもの |  |  |
| 8 | 浄化槽の認定書類 | 建築センター発行型式適合認定書 （別添仕様書及び図面を含む） |  |  |
| 9 | トレンチ・散水管・検水井等の構造図 |  |  |  |
| 10 | 試験時の記録写真 | 付近及び試験状況が分かるもの |  |  |
| 重点チェック項目↓ |  |  |  |  |
| 隣地敷地境界線と散水管の位置（2ｍ以上離れている等）が明示されているか |  |  |  |  |
| 図面に、検水井、水位点検孔が明示されているか |  |  |  |  |
| 各図面、各文書の数値等に誤りはなく整合が取れているか |  |  |  |  |

※ この表は綴らないでください。

※ 必ずこの表でチェックをして提出してください。