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	提出書類（２部作成）
	備　　　　　考
	届出者
チェック欄
	大町市
チェック欄

	1
	浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書
	表紙及び添付書類「別添」
	
	

	2
	地下浸透方式採用理由書
	地下浸透処理にする理由
（河川等に放流できない理由）
	
	

	3
	地下浸透方式に伴う証明
	周辺30m以内に地下水利用施設がないことが分かる資料
	
	

	4
	地形図面
	地下浸透装置設置場所の明示
	
	

	5
	浸透試験結果表
	
	
	

	6
	土質柱状図
	試掘2.5ｍの土質状況を示したもの
	
	

	7
	設計系統図面
	建物→浄化槽→地下浸透装置の系統を示すもの
	
	

	8
	浄化槽の認定書類
	建築センター発行型式適合認定書
（別添仕様書及び図面を含む）
	
	

	9
	トレンチ・散水管・検水井等の構造図
	
	
	

	10
	試験時の記録写真
	付近及び試験状況が分かるもの
	
	

	重点チェック項目↓

	隣地敷地境界線と散水管の位置（2ｍ以上離れている等）が明示されているか
	
	

	図面に、検水井、水位点検孔が明示されているか
	
	

	各図面、各文書の数値等に誤りはなく整合が取れているか
	
	




※ この表は綴らないでください。
※ 必ずこの表でチェックをして提出してください。

