地下浸透事前協議書　届出提出書類チェック表

（申請者　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 提出書類（２部作成） |  | 備 考 | 届出者 チェック欄 | 大町市 チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書 | 表紙及び添付書類「別添」 |  |  |
| 2 | 地下浸透方式採用理由書 | 地下浸透処理にする理由 （河川等に放流できない理由） |  |  |
| 3 | 地下浸透方式に伴う証明 | 周辺30m以内に地下水利用施設がないことが分かる資料 |  |  |
| 4 | 地形図面 | 地下浸透装置設置場所の明示 |  |  |
| 5 | 浸透試験結果表 |  |  |  |
| 6 | 土質柱状図 | 試掘2.5ｍの土質状況を示したもの |  |  |
| 7 | 設計系統図面 | 建物→浄化槽→地下浸透装置の系統を示すもの |  |  |
| 8 | 浄化槽の認定書類 | 建築センター発行型式適合認定書 （別添仕様書及び図面を含む） |  |  |
| 9 | トレンチ・散水管・検水井等の構造図 |  |  |  |
| 10 | 試験時の記録写真 | 付近及び試験状況が分かるもの |  |  |
| 重点チェック項目↓ |  |  |  |  |
| 隣地敷地境界線と散水管の位置（2ｍ以上離れている等）が明示されているか |  |  |  |  |
| 図面に、検水井、水位点検孔が明示されているか |  |  |  |  |
| 各図面、各文書の数値等に誤りはなく整合が取れているか |  |  |  |  |

※ この表は綴らないでください。

※ 必ずこの表でチェックをして提出してください。